## DUET to delete
| Adress | Державний університет економіки і технологій м.Кривий Ріг, вул. Медична 16/ State University of Economics and Technology of the city of Kryvyi RihKryvyi Rih, 16 Medychna St.
| Location | Kryvyi Rih
Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) Державний університет економіки і технологій м.Кривий Ріг/ Current repairs and arrangement of civil protection facilities (shelter) at State University of Economics and Technology of the city of Kryvyi RihKryvyi Rih
Види робіт / Types of works |  | Одиниця виміру / Unit | Кількість / Quantity | Варітсть за одиницю UAH / Price per item UAH | Варітсть за одиницю EUR / Price per item EUR | Сума / Total | Remarks
Розділ 1. Демонтажні роботи / Chapter 1. Dismantling works
1 | Комплекс робіт/Set of works | комплекс/set | 1
Розділ 2. Підготовчі роботи/Chapter 2. Preparatory work
2 | Комплекс робіт/Set of works | комплекс/set | 1
Розділ 3. Підлоги/Chapter 3. Floor
3 | Комплекс робіт/Set of works | комплекс/set | 1
Розділ 4. Прорізи/Chapter 4. Openings
4 | Комплекс робіт/Set of works | комплекс/set | 1
Розділ 5. Стіни/Chapter 5. Walls
5 | Комплекс робіт/Set of works | комплекс/set | 1
Розділ 6. Стеля/Chapter 6. Ceiling
6 | Комплекс робіт/Set of works | комплекс/set | 1
Розділ 7. Сантехнічні роботи/Chapter 7. Plumbing works
7 | Комплекс робіт/Set of works | комплекс/set | 1
Розділ 8. Електротехнічні рішення/Chapter 8. Electrical works
8 | Комплекс робіт/Set of works | комплекс/set | 1
Розділ 9. Вентиляція/Chapter 9. Ventilation
9 | Комплекс робіт/Set of works | комплекс/set | 1
Розділ 10. Встаовлення підйомника для маломобільних груп населення/Chapter10. Installation of a lift for people with limited mobility
10 | Комплекс робіт/Set of works | комплекс/set | 1
Розділ 11. Пусконалагоджувальні роботи/Chapter11. Commissioning and adjustment works
11 | Комплекс робіт/Set of works | комплекс/set | 1
Розділ 12. Загальновиробничі витрати/ Chapter 12. General production costs
12 | Комплекс робіт/Set of works | комплекс/set | 1
| Всього/Total UAH |  |  |  |  | 0
| В тому числі Податок на додану вартість / VAT |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Всього/Total UAH |  | 0
|  |  |  | Всього/Total EUR |  | 0

## Specification
Annex 3 / Додаток 3. Specification of scopes / Специфікація об’ємів робіт
TECHNICAL SPECIFICATION / ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ UKR2409_2025_002
No | Назва робіт / Name of work | Од.вим./ UoM | Постачання Supply | Склад робіт / Content of works
1 | Виконання коплексу робіт по розробці проектно-кошторисної документації відповідно додатку 1 / Implementation of a set of works on the development of design and estimate documentation as per annex 1 | Комплекс / Set | S | Відповідно Додатку 1 As per Annex 1
2 | Демонтажні работи / Dismantling works | - | - | -
2.1 | Будівельні роботи / Construction works | - | - | Демонтаж усіх будівельних конструкцій на проєктній позначці або виведення їх з робочого положення, звільнення конструкцій від закріплення та зняття навантажень із вжиттям заходів щодо забезпечення стійкості, тимчасове переопирання, закріплення устаткування за необхідності згідно з ПВР. Прибирання матеріалів, відходів і сміття, отриманих під час розбирання, і транспортування їх на полігон для захоронення відходів. Сортування і штабелювання матеріалів, отриманих від розбирання, придатних для подальшого використання, розбиття/порізка негабаритних демонтованих конструкцій на мірні довжини для забезпечення транспортування і подальшого захоронення. Влаштування та зняття після виконання робіт риштувань, риштувань, підмостків та інших пристосувань для роботи на висоті. Навантаження та перевезення демонтованих конструкцій і матеріалів у відвал. Прибирання, навантаження і вивезення будівельного сміття для подальшого захоронення. Розробка ґрунту, щебеню, шлаку або інших матеріалів для засипання ям, котлованів і траншей після демонтажу конструкцій. Навантаження і перевезення ґрунту, щебеню, шлаку або інших матеріалів для засипки. Засипка ям, котлованів, траншей. Ущільнення, полив водою, планування поверхні. Інші супутні роботи.
2.2 | Стіни / Walls | м2 | S | -
2.3 | Підлога / Floor | м2 | S | -
2.4 | Стеля / Ceiling | м2 | S | -
2.5 | Вікна, Двері, інші проєми / Windows, Doors, other openings | шт | S | -
2.6 | Металоконструкції /Steel structures | т | S | Демонтаж усіх металоконструкцій від проєктної позначки або виведення їх із робочого положення, звільнення конструкцій від закріплення і зняття навантажень із вжиттям заходів для забезпечення стійкості, тимчасове переопирання, закріплення за необхідності згідно з ПВР. Прибирання матеріалів, відходів і сміття, отриманих під час розбирання, і транспортування їх на полігон для захоронення відходів. Сортування і штабелювання матеріалів, отриманих від розбирання, придатних для подальшого використання. Влаштування і зняття після виконання робіт риштувань, риштувань та інших пристосувань для роботи на висоті. Габаритне різання (за необхідності) металоконструкцій на брухт. Навантаження і вивезення демонтованих металоконструкцій, за погодженням з Замовником при необхідності. Прибирання, навантаження і вивезення будівельного сміття на полігон. Інші супутні роботи.
2.7 | Кабельно-провідникова продукція / Cable products | м | S | Демонтаж кабельних трас (труб, коробів, лотків, стійок, полиць тощо) Демонтаж електроосвітлювальної арматури. Демонтаж електромонтажних виробів. Демонтаж заземлення. Демонтаж усіх елементів від проєктної позначки або виведення їх із робочого положення, звільнення конструкцій від закріплення і зняття навантажень із вжиттям заходів для забезпечення стійкості, тимчасове переопирання, закріплення за необхідності згідно з ПВР. Прибирання матеріалів, відходів і сміття, отриманих під час розбирання, і транспортування їх на полігон для захоронення відходів. Сортування і штабелювання матеріалів, отриманих від розбирання, придатних для подальшого використання. Влаштування і зняття після виконання робіт риштувань, риштувань та інших пристосувань для роботи на висоті. Габаритне різання (за необхідності) металоконструкцій на брухт. Навантаження і вивезення демонтованих металоконструкцій, за погодженням з Замовником при необхідності. Інші супутні роботи.
2.8 | Трубопроводи / Pipelines | т | S | -
3 | Будівельно-монтажні роботи / Civil-installation works | - | - | -
3.1 | Будівельні металеві конструкції / Steel structures | т | - | Розробка креслень КМД, за необхідності. Виготовлення (згідно з ДБН В.2.6-163) і монтаж металоконструкцій (включно з газоходами ЕФ і конпенсаторами) на проєктних відмітках. Вивантаження конструкцій на приоб'єктному складі. Навантаження, транспортування в зону виконання робіт автомобільним транспортом, розвантаження. Сортування конструкцій, очищення від забруднень, виправлення деформованих і пошкоджених під час транспортування конструкцій з відновленням пошкодженого ґрунтування. Укрупнювальне складання відправних марок у монтажні елементи з улаштовуванням та розбиранням стендів, стелажів та шпальних кліток; подавання в зону монтажу, забезпечення жорсткості під час монтажу, улаштовування та розбирання інвентарних риштувань, драбин, настилів, колисок та інших пристосувань, передбачених проектами виконання робіт та правилами з техніки безпеки; підіймання, установлювання, сумісне вивіряння конструкцій. Виконання монтажних з'єднань (стиків, вузлів) під час укрупнювального складання і монтажу конструкцій. з урахуванням постачання всіх елементів кріплень. Навантаження, транспортування, розвантаження допоміжних матеріалів і пристосувань у межах будівельного майданчика. Роботи з відновлення ґрунтовки, порушеної в процесі укрупнювального складання і монтажу конструкцій, а також антикорозійного захисного шару конструкцій. Ґрунтовка ГФ-019, емаль ХВ-16 у 3 шари Роботи з підігріву металу в зонах ведення зварювальних робіт. Комплекс робіт з антикорозійного захисту металоконструкцій (очищення, знепилювання, знежирення, ґрунтування і фарбування). Інші супутні роботи.
3.2 | Огороджувальні конструкції / Enclosing structures | - | - | Розвантаження і транспортування матеріалів і виробів від складу до місця укладання або встановлення. Встановлення та розбирання риштувань. Очищення встановлюваних конструкцій, місць установлення і сполучень. Установлення монтажних виробів (накладок, прокладок та ін.), опорних консолей і арматури, замонолічування стиків і сполучень. Контроль якості зварних з'єднань. Влаштування каркаса, утеплення, вітро- і пароізоляція. Різання і монтаж профлиста, сендвіч-панелей, закладення щілин і швів накладками і герметизирующим матеріалом. Заповнення віконних блоків і регулювання притворів, влаштування герметизації, підвіконних дощок, водовідливів, встановлення та регулювання приладів закривання. Заповнення дверних блоків, зокрема протипожежних дверей, і регулювання притворів, влаштування герметизації, підвіконних дощок, водовідливів, установлення та регулювання приладів закривання. Навантаження і перевезення матеріалів і будівельного сміття на полігон. Інші супутні роботи.
3.3 | Вікна/ Windows | м2 | S | -
3.4 | Двері/Doors | м2 | S | -
3.5 | Гідроізоляція / Water-proof sealing | м2 | S | Розвантаження та транспортування матеріалів та виробів від складу до місця укладання чи встановлення. Установка та розбирання риштувань. Очищення конструкцій від сміття та пилу. Пристрій гідроізоляції обмазувальної, обклеювальної, фарбувальної. Інші супутні роботи.
3.6 | Влаштування стін та перегородок з легких будівельних конструкцій / Construction of walls and partitions from lightweight building structures | м2 | S | Роботи передбачають монтаж внутрішніх стін та перегородок із легких конструкцій з метою організації функціональних приміщень згідно з проектним плануванням. Легкі конструкції забезпечують швидкий монтаж, мобільність та можливість демонтажу або перенесення. Виконання інших супутніх робіт необхідних для виконання проектних рішень.
3.7 | Внутрішні опоряджувальні роботи /Inside Finishing | м2 | S | Розвантаження та транспортування матеріалів та виробів від складу до місця укладання чи встановлення. Установка та розбирання лісів, риштовання, інвентарних столиків, драбин і т.д. Очищення конструкцій від сміття та пилу. Штукатурка одношарова, проста, покращена, високоякісна стін, укосів, стель. Набивка штукатурної сітки. Підготовка поверхні під фарбування (розшивка тріщин, підмазування, ґрунтування, шліфування, шпаклювання поверхні, торцювання, витягування фільонок). Влаштування утеплення з мнераловатних плит. Масляне, акрилове, вапняне або інше забарвлення. Облицювання плиткою з установкою карнизного та плінтусного рядів, підготовкою плитки, улаштуванням цементної стяжки або клеючої основи, заповненням швів, очищенням та промиванням облицьованих поверхонь. Влаштування стелі "Армст-ронг" з установкою каркасу. Навантаження та перевезення, матеріалів та будівельного сміття на полігон. Інші супутні роботи.
3.8 | Зовнішні опоряджувальні роботи /Outside Finishing | м2 | S | Розвантаження та транспортування матеріалів та виробів від складу до місця укладання чи встановлення. Установка та розбирання риштувань, інвентарних столиків, драбин і т.д. Очищення конструкцій від сміття та пилу. Штукатурка одношарова, проста, покращена, високоякісна стін, укосів, стель. Набивка штукатурної сітки. Підготовка поверхні під фарбування (розшивка тріщин, підмазування, ґрунтування, шліфування, шпаклювання поверхні, торцювання). Масляне, акрилове, вапняне або інше забарвлення. Облицювання плиткою з установкою карнизного та плінтусного рядів, підготовкою плитки, улаштуванням цементної стяжки або клеючої основи, заповненням швів, очищенням та промиванням облицьованих поверхонь. Влаштування утеплення з мінераловатних плит
3.9 | Трубопроводи водопроводу, каналізації, опалення (сталеві, металопластикові, пластикові) / Water supply, sewage, heating pipelines (steel, metal-plastic, plastic) | - | - | Монтаж трубопроводів та запірної арматури за проектними відмітками з виконанням повного комплексу робіт: трубопроводи з легованих та якісних сталей; трубопроводи з легованих та високолегованих сталей; трубопроводи із листового алюмінію; трубопроводи пластикові; трубопровідна арматура (вентилі, засувки, клапани, крани з гідравлічним, пневмотичним, електричним та електромагнітним приводами незалежно від діаметра (устаткування); заглушки; заслінки; затвори; коліна, компенсатори; конденсатовідвідники; кронштейни; лінзи ущільнювальні; муфти; тротуари; Випробування трубопроводів. Врізання у існуючі магістралі. Комплекс робіт з антикорозійного захисту металоконструкцій (очищення, знепилювання, знежирення, ґрунтування та фарбування). Промивання та протруювання трубопроводів. Контролює якість зварних з'єднань. Ізоляція трубопроводів. Розробка ґрунту для прокладання трубопроводів, демонтаж бетонних і ж\б масивів і основ, пристрій підстилаючої основи, З подальшим зворотним засипанням, пошаровим ущільненням та вивезенням на полігон надлишкового ґрунту. Влаштування колодязів.
3.9.1 | Трубопроводи діаметром до 55 мм / Pipelines with a diameter of up to 55 mm | м | S | опис вище / description above
3.9.2 | Трубопроводи діаметром від 55 мм до 110 мм / Pipelines with a diameter of 55 mm to 110 mm | м | S | опис вище / description above
3.9.3 | Трубопроводи діаметром від 110 мм до 220 мм / Pipelines with a diameter of 110 mm to 220 mm | м | S | опис вище / description above
3.9.4 | Трубопроводи діаметром від 220 мм до 300 мм / Pipelines with a diameter of 220 mm to 300 mm | м | S | опис вище / description above
3.1 | Слаботокова кабельна продукція / Low voltage cables | м | S | Монтаж кабелів та проводів зв'язку, пожежно-охоронної сигналізації, систем пожежогасіння та оповіщення про пожежу (в т.ч. температуро- та вогнестійких). Оброблення та включення кабелів, кросування. Прокладка проводу та кабелю на тросі, кронштейнах, по кабельним конструкціям, панелям, у трубах, коробах, металорукавах, гофрі, лотках, по кабельним каналізаціям по кабельним стоякам, по кабельним галереям, по непрохідним естакадам, в кабелеукладачах, стін, профілів, стелі, в шафах, щитах, пультах. Установка: роз'ємів, анкерів, обмежувачів, дюбелів, скоб, елементів кріплень, введення гнучких, коробок (всіх видів), Продзвонювання та підключення жил кабелів та проводів, навішування бірок, закладення кінців. Кріплення кабелю скобами. Монтаж заземлювачів. Випробування опору ізоляції кабельно-провідникової продукції та опору заземлюючих пристроїв. Налагодження системи.
3.11 | Опалення та вентиляція / Heating and ventilation | - | - | Прокладання повітроводів з листової та оцинкованої сталі, камер припливних, встановлення фільтрів, агрегатів повітряно-опалювальних та калориферів, встановлення вентиляторів радіальних та осьових, встановлення кондиціонерів за проектними відмітками. Складання ланок повітроводів у блоки. Підйом блоків та тимчасова їх підвіска. Встановлення блоків у проектне положення. З'єднання блоків на болтах із постановкою прокладок. Контрольні випробування під тиском повітрям. Установка повітророзподільників з приєднанням до повітроводів. Установка дросель-клапанів у патрубках, шиберів, сіток, заглушок пітометражних лючків, заслінок повітряних та клапанів зі з'єднанням фланців на болтах та постановкою прокладок; встановлення дефлекторів; встановлення кронштейнів під вентиляційне обладнання; установка решіток жалюзійних з вивірянням та закріпленням. Огрунтування та фарбування повітроводів, ізоляція. Навантаження, транспортування, розвантаження всього обладнання та матеріалів постачання
3.12 | Монтаж обладнання опалення та вентиляції / Installation of heating and ventilation equipment | т | S | -
3.13 | Монтаж повітроводів / Installation of air ducts | м2 | S | Прокладання повітроводів з листової та оцинкованої сталі, камер припливних, агрегатів пиловловлюючих та скруберів, встановлення фільтрів, циклонів агрегатів повітряно-опалювальних та калориферів, встановлення вентиляторів радіальних та осьових, встановлення кондиціонерів за проектними відмітками. Складання ланок повітроводів у блоки. Підйом блоків та тимчасова їх підвіска. Встановлення блоків у проектне положення. З'єднання блоків на болтах із постановкою прокладок. Контроль опресування повітрям. Установка повітрохорозподільників з приєднанням до повітроводів. Установка дросель-клапанів у патрубках, шиберів, сіток, заглушок пітометражних лючків, заслінок повітряних та клапанів зі з'єднанням фланців на болтах та постановкою прокладок; встановлення парасольок над шахтами та обладнанням з листової та оцинкованої сталі круглого та прямокутного перерізу з кріпленням до витяжної шахти; встановлення дефлекторів з постановкою розтяжок та талрепів; встановлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт із кріпленням до залізобетонної склянки та приєднанням до повітроводу; встановлення дверей та люків герметичних; встановлення гнучких втавок до радіальних вентиляторів; встановлення кронштейнів під вентиляційне обладнання; установка решіток жалюзійних з вивірянням та закріпленням. Огрунтування та фарбування повітроводів, ізоляція.
4 | Обладнання / Equipment | т | S | Приймання обладнання у монтаж. Транспортування обладнання на об'єкт. Вивантаження обладнання, матеріалів та конструкцій до місця встановлення; розпакування із прибиранням упаковки; очищення обладнання від консервуючого масла та покриттів; технічний огляд обладнання; складування обладнання, що поставляється окремими блоками, вузлами або деталями для виконання монтажу максимально збільшеними блоками. Механічна налагодження та випробування обладнання
5 | Пожежогасіння / Firefighting | комплекс | S | Установка систем пожежогасіння, включаючи всі роботи згідно з проектною документацією.
6 | Пусконалагоджувальні роботи / Commissioning and adjustment works | комплекс | S | Виконання комплексу пусконалагоджувальних робіт, ув'язка всіх систем та приведення їх у робочий та експлуатуючий стан
7 | Загальновиробничі витрати / General production costs | комплекс | S | Виконання комплексу робіт які були не враховані проектом або виникли в ході виконання поточних робіт
| Постачальник / Supplier | S

## Scope of work
Annex 4 / Додаток 4. Specification of scopes / Специфікація об’ємів робіт
TECHNICAL SPECIFICATION / ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ UKR2409_2025_002
No | Назва робіт / Name of work | Од.вим./ UoM | Постачання Supply | Кількість / Quantity | Примітки / Remarks
1 | Виконання коплексу робіт по розробці проектно-кошторисної документації відповідно додатку 1 / Implementation of a set of works on the development of design and estimate documentation as per annex 1 | Комплекс / Set | S | 1
2 | Демонтажні работи / Dismantling works | - | -
2.1 | Будівельні роботи / Construction works | - | -
2.2 | Стіни / Walls | м2 | S | 1
2.3 | Підлога / Floor | м2 | S | 1
2.4 | Стеля / Ceiling | м2 | S | 1
2.5 | Вікна, Двері, інші проєми / Windows, Doors, other openings | шт | S | 1
2.6 | Металоконструкції /Steel structures | т | S | 1
2.7 | Кабельно-провідникова продукція / Cable products | м | S | 1
2.8 | Трубопроводи / Pipelines | т | S | 1
3 | Будівельно-монтажні роботи / Civil-installation works | - | -
3.1 | Будівельні металеві конструкції / Steel structures | т | - | 1
3.2 | Огороджувальні конструкції / Enclosing structures | - | -
3.3 | Вікна/ Windows | м2 | S | 1
3.4 | Двері/Doors | м2 | S | 1
3.5 | Гідроізоляція / Water-proof sealing | м2 | S | 1
3.6 | Влаштування стін та перегородок з легких будівельних конструкцій / Construction of walls and partitions from lightweight building structures | м2 | S | 1
3.7 | Внутрішні опоряджувальні роботи /Inside Finishing | м2 | S | 1
3.8 | Зовнішні опоряджувальні роботи /Outside Finishing | м2 | S | 1
3.9 | Трубопроводи водопроводу, каналізації, опалення (сталеві, металопластикові, пластикові) / Water supply, sewage, heating pipelines (steel, metal-plastic, plastic) | - | -
3.9.1 | Трубопроводи діаметром до 55 мм / Pipelines with a diameter of up to 55 mm | м | S | 1
3.9.2 | Трубопроводи діаметром від 55 мм до 110 мм / Pipelines with a diameter of 55 mm to 110 mm | м | S | 1
3.9.3 | Трубопроводи діаметром від 110 мм до 220 мм / Pipelines with a diameter of 110 mm to 220 mm | м | S | 1
3.9.4 | Трубопроводи діаметром від 220 мм до 300 мм / Pipelines with a diameter of 220 mm to 300 mm | м | S | 1
3.1 | Слаботокова кабельна продукція / Low voltage cables | м | S | 1
3.11 | Опалення та вентиляція / Heating and ventilation | - | -
3.12 | Монтаж обладнання опалення та вентиляції / Installation of heating and ventilation equipment | т | S | 1
3.13 | Монтаж повітроводів / Installation of air ducts | м2 | S | 1
4 | Обладнання / Equipment | т | S | 1
5 | Пожежогасіння / Firefighting | комплекс | S | 1
6 | Пусконалагоджувальні роботи / Commissioning and adjustment works | комплекс | S | 1
7 | Загальновиробничі витрати / General production costs | комплекс | S | 1

## Price list
Annex 5 / Додаток 5. Commercial proposal / Комерційна пропозиція
TECHNICAL SPECIFICATION / ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ UKR2409_2025_002
No | Назва робіт / Name of work | Од.вим./ UoM | Постачання Supply | Кількість / Quantity | Варітсть за одиницю ГРН / Price per item UAH | Сума, ГРН / Total, UAH | Примітки / Remarks
1 | Виконання коплексу робіт по розробці проектно-кошторисної документації відповідно додатку 1 / Implementation of a set of works on the development of design and estimate documentation as per annex 1 | Комплекс / Set | S | 1
2 | Демонтажні работи / Dismantling works | - | - | 0
2.1 | Будівельні роботи / Construction works | - | - | 0
2.2 | Стіни / Walls | м2 | S | 1
2.3 | Підлога / Floor | м2 | S | 1
2.4 | Стеля / Ceiling | м2 | S | 1
2.5 | Вікна, Двері, інші проєми / Windows, Doors, other openings | шт | S | 1
2.6 | Металоконструкції /Steel structures | т | S | 1
2.7 | Кабельно-провідникова продукція / Cable products | м | S | 1
2.8 | Трубопроводи / Pipelines | т | S | 1
3 | Будівельно-монтажні роботи / Civil-installation works | - | - | 0
3.1 | Будівельні металеві конструкції / Steel structures | т | - | 1
3.2 | Огороджувальні конструкції / Enclosing structures | - | - | 0
3.3 | Вікна/ Windows | м2 | S | 1
3.4 | Двері/Doors | м2 | S | 1
3.5 | Гідроізоляція / Water-proof sealing | м2 | S | 1
3.6 | Влаштування стін та перегородок з легких будівельних конструкцій / Construction of walls and partitions from lightweight building structures | м2 | S | 1
3.7 | Внутрішні опоряджувальні роботи /Inside Finishing | м2 | S | 1
3.8 | Зовнішні опоряджувальні роботи /Outside Finishing | м2 | S | 1
3.9 | Трубопроводи водопроводу, каналізації, опалення (сталеві, металопластикові, пластикові) / Water supply, sewage, heating pipelines (steel, metal-plastic, plastic) | - | - | 0
3.9.1 | Трубопроводи діаметром до 55 мм / Pipelines with a diameter of up to 55 mm | м | S | 1
3.9.2 | Трубопроводи діаметром від 55 мм до 110 мм / Pipelines with a diameter of 55 mm to 110 mm | м | S | 1
3.9.3 | Трубопроводи діаметром від 110 мм до 220 мм / Pipelines with a diameter of 110 mm to 220 mm | м | S | 1
3.9.4 | Трубопроводи діаметром від 220 мм до 300 мм / Pipelines with a diameter of 220 mm to 300 mm | м | S | 1
3.1 | Слаботокова кабельна продукція / Low voltage cables | м | S | 1
3.11 | Опалення та вентиляція / Heating and ventilation | - | - | 0
3.12 | Монтаж обладнання опалення та вентиляції / Installation of heating and ventilation equipment | т | S | 1
3.13 | Монтаж повітроводів / Installation of air ducts | м2 | S | 1
4 | Обладнання / Equipment | т | S | 1
5 | Пожежогасіння / Firefighting | комплекс | S | 1
6 | Пусконалагоджувальні роботи / Commissioning and adjustment works | комплекс | S | 1
7 | Загальновиробничі витрати / General production costs | комплекс | S | 1 | NA | NA | Повинно бути покрито іншими роботами за проектом без окремої вартості. / Must be covered by other work on the project without separate cost